Praktikum Automatisierungstechnik
Wintersemester 2016/2017

Protokoll zum

Versuch 5: 3-Tank-System

der Gruppe 5

Xiaoyu	Xie
Shaochen	Qian
Jun	Lou

Tag der Versuchsdurchführung: 24 Januar 2017
Tag der Versuchsdurchführung: 31 Januar 2017

Hiermit versichern wir, dass wir dieses Protokoll selbstständig angefertigt haben.
Karlsruhe,

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Versuchsaufbau …………………………………………..…1
2 Theoretische Grundlage .……………………...………………………………2
   2.1 Lagrange-Formalismus …………………..…………………………………………………2
   2.2 Zustandsbeobachter für nichtlineare Systeme …………………..………………………2
   2.3 Aufschwingregelung ……………………...………………………………………………...3
   2.4 LQR ……..……………………………………………………………………………………3
3 Aufgaben .……………………………………………………………………….4
  Aufgabe 1 ….…………………………………………………………………………...………..4
   Aufgabe 2 ……….………………………………………………………………………………..7
   Aufgabe 3 ………….……………………………………………………………………………19
   Aufgabe 4 …………………………….…………………………………………………………21
   Aufgabe 5 ……………………………….………………………………………………………26
   Aufgabe 6 …….…………………………………………………………………………………26
   Aufgabe 7 ………………….……………………………………………………………………32
4 Auftretende Probleme und Diskussion …………………………………...32
5 Literatur ………………………..……………………………………………….34

1. Einleitung und Versuchsaufbau

2. Theoretische Grundlagen(字体用Title 1)
2.1 Lagrange-Formalismus (字体用Text Body加粗)
Die analytische Methode nach Lagrange ist ein verbreites Vefahren zur Gewinnung der Bewegungsgleichung eines Systems. (字体用Text Body)
2.2 Zustandsbeobachter für nichtlineare Systeme
Nicht linearer Luenberger-Beobachter
2.2 Fuzzy-Control
2.2.1 Einführung
Ziel einer Fuzzy-Regelung ist es, die menschliche Vorgehensweise bei der Regelung tech-nischer Anlagen nachzuahmen. Dadurch wird es möglich, empirisch gewonnenes Prozes-swissen und linguistisch formulierte Steuerstrategien zur Regelung des Systems einzuset-zen. Ein mathematisches Modell der Strecke ist dazu nicht erforderlich.
2.2.2 Struktur einer Fuzzy-Regelung
In der Abbildung 2.2.1 ist die Struktur einer Fuzzy-Regelung dargestellt.
      underline w underline u underline y
Fuzzy-Regler

Strecke

        Abbildung 2.2.1 Struktur einer Fuzzy-Regelung

Die Sollwert underline w , die Stellgrößen underline u und die Ausgangsgrößen underline y sind – wie bei der Kla-ssischen Regelung auch – scharfe Prozessgrößen, im Fuzzy-Regler werden jedoch unsc-harfe Größen verarbeitet. Daher müssen die scharfen Eingangsgrößen des Fuzzy-Regler zunächst in unscharfe Größen umgewandelt werden, dieser Schritt wird als Fuzzifizierung bezeichnet. Anschließend wird aus den unscharfen Eingangswerten in einem Inferenzverf-ahren auf unscharfe Ausgangswerte geschlossen. Dazu werden im Wissenserwerb gewo-nnene Wenn-Dann-Regeln verarbeitet. Schließlich muss auch den unscharfen Ausgangs-werten wieder eine scharfe Stellgröße gewonnen werden, dieser Vorgang wird als Defuzzi-fizierung bezeichnet.
Beispiel: In einem Flughafen wird eine technisch veraltete Personenbahn modernisiert. Die Beförderungskapazität soll deutlich erhöht werden. Das Anfahr und Bremsverhalten der Z-ugführer soll von Fuzzy-System nachgeahmt werden. Für die Steuerung werden die Zugg-eschwindigkeit v, die Geschwindigkeitsdifferenz Δv und der Abstand Δs zum vorderen Zug gemessen.
2.2.3 Fuzzifizierung
Scharfe Mengen
Eine scharfe Menge A ist festgelegt durch einen Grundbereich X, der die betrachteten Ele-mente x enthält, und eine binäre Zugehörigkeitsfunktion u_A , die jedem Elemente x_0 des Grundbereichs entwerder den Zugehörigkeitsgrad 0 oder den Zugehörigkeitsgrad 1 zur Menge zuordnet:
        u_A : X rightarrow "{0,1}
        A = "{" x in X "|"u_A(x)=1 " }"
Der Zugehörigkeitsgrad des Elements x zur Menge A ist also genau dan gleich 1, wenn x Element der Menge A ist. Die Zugehörigkeitsfunktion einer scharfen Menge ist in der Abbil-dung 2.2.2 dargestellt.

        Abbildung 2.2.2 Zugehörigkeitsfunktion einer scharfen Menge
Unscharfe Mengen und Zugehörigkeitsfunktion
Bei unscharfen Menge kann eine scharfe Grenze angegeben werden, ab welcher der Wert x eindeutig zur Menge A gehört. Der Übergang ist fließend und die Zugehörigkeitsfunktion u_A( x ) kann alle Werte im Intervall [ 0,1 ] annehmen. In der Abbildung 2.2.3 sind die ge-bräuchlichsten Funktionen dargestellt.

        Trapez Dreieck Gaußkurve Singleton
        Abbildung 2.3.3 Einfache Zugehörigkeitsfunktionen unscharfer Menge
Diese Zugehörigkeitsfunktionen sind durch wenige Parameter eindeutig bestimmt und da-her mathematisch einfach handhabbar.
Linguistische Variable und linguistischer Wert
Die unscharfen Begriffe der menschlichen Sprache werden als linguistische Werte bezeic-hnet. Eine linguistische Variable ist dann eine Variable, die nicht Zahlenwerte, sondern lin-guistische Werte annehmen kann. Beispielweise ist „Geschwindigkeit“ eine linguistische Variable, die die linguistischen Werte
        A_11 = langsam,A_12=mittel,A_13=schnell,A_14=sehr schnell
annehmen kann.
Beschreibt man diese linguistischen Werte durch unscharfe Mengen, so kann man sie wieder durch ihre Zugehörigkeitsfunktionen darstellen. Für die unscharfen Mengen in der Abbildung 2.3.4 liest man dann beispielweise ab, dass die Geschwindigkeit v = 45km/h mit einem Zugehörigkeitsgrad von 0.2 zur unscharfen Menge „zu schnell“ gehört, außerd-em auch mit einem Zugehörigkeitsgrad von 0.6 zur „schnell“. Dieses Übersetzen eines sc-harfen Wertes in Zugehörigkeitsgrade zu unscharfen Mengen wird als Fuzzifizierung beze-ichnet.

        Abbildung 2.3.4 Linguistische Werte zur „Geschwindigkeit“
2.2.4 Wissendarstellung mit linguistischen Regeln
Das Wissen, das über die Regelstrategie bekannt ist, muss in einer bestimmten Form dar-gestellt werden. Beim Peoplemover können etwa Regeln der Form
        „ Wenn der Zug zu schnell fährt, dann stark bremsen“
angegeben werden. Ist X_1 die linguistische Variable „Geschwindigkeit“ und Y die lin-guistische Variable „Beschleunigung“, so könnte die Regel auch als
        WENN X_1 = A_14 DANN Y=B_1
formuliert werden. Eine solche Regel, die linguistische Aussagen miteinander verknüpft, wird als linguistische Regel bezeichnet. Die Prämisse beschreibt die Eingangssituation der Inferenz, die resultierende Schlussfolgerung ist eine Handlungsanweisung.
2.2.5 Wissenverarbeitung, Inferenz
Die Auswertung der in der Regelbasis zusammengefassten linguistischen Regeln zu einer linguistischen Schlussfolgerung wird als Inferenz bezeichnet. Um Schlussfolgerungen ang-eben zu können, müssen auch für die Ausgangsgrößen linguistische Variablen definiert werden. Im Beispiel des Peoplemovers ist die Ausgangsgröße die Beschleunigung, ihre lin-guistischen Werte sind in der Abbildung 2.5.1 dargestellt.

        Abbildung 2.5.1 Linguistische Werte der Ausgangsgröße Beschleunigung
Die Inferenz besteht nun aus den folgenden Schritten. Zunächst wird der Wahrheitswert der Prämisse bestimmt. Anschließend wird damit auf die Aktivierung der Konklusion gesc-hlossen, und schließlich werden alle aktivierten Regeln zu einer Ausgangsgröße zusamm-engefasst.
Prämissen sollen aus mehre Eingangsgrößen gebildet werden. Im Beispiel wurde bisher lediglich eine Eingangsgröße betrachtete. Diese reicht aber nicht aus. Der Abstand Δs zum vorderen Zug wird als eine weitere linguistische Eingangsgröße mit den linguistisch-en Werten aus der Abbildung 2.5.2 eingefügt.

        Abbildung 2.5.2 Linguistische Werte der Abstand zum vorderen Zug

Da jetzt zwei Eingangsgröße vorhanden sind, können in den Prämissen der Regeln auch Aussagen durch UND oder ODER miteinander verknüpft werden,
        „ Wenn zu schnell und Δs sehr klein, dann stark bremsen“
beziehungsweise
        WENN X_1 = A_14 UND X_2 = A_21 DANN Y=B_1 .
Die Gesamheit aller aufgestellten Regeln stellt die Regelbasis dar. Damit beschreibt die Regelbasis das zur Regelung eines Prozesses vorhandene Wissen.
Bei zwei Eingangs- und einer Ausgangsgröße kann die Regelbasis anschaulich in Form ei-ner Matrix dargestellt werden. Für den Peoplemover könnte die Regelbasis etwa wie folgt gegeben sein:

	A21	A22	A23	A24
A11	B3	B4	B5	B5
A12	B2	B3	B4	B5
A13	B2	B2	B3	B3
A14	B1	B1	B2	B2

Prämissenauswertung
In der Prämissenauswertung werden die Wahrheitswert der Prämissen aller Regeln berec-hnet. Dazu müssen die in den Prämissen verwendeten logischen Verknüpfung mathemati-sch gefasst werden.
ODER-Verknüpfung

        Abbildung 2.5.3 ODER-Verknüpfung von scharfen Mengen

        Abbildung 2.5.4 ODER-Verknüpfung von unscharfen Mengen
Die ODER-Verknüpfung scharfen Mengen ist in der Abbildung 2.5.3 dargestellt. Da bei der ODER-Verknüpfung nicht beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein müssen, sind die in der Abbildung 2.5.4 gezeichnete Maximumbildung und die Additon geeignete ODER-Operator für unscharfe Mengen. In der Theorie unscharfer Mengen können allgemein beli-ebige Operatoren als ODER-Verknüpfung eingesetzt werden, sofern sie die Eigenschaften einer T-Conorm erfüllen. Diese Eigenschaften sind in [1] zusammengestellt.
Die Maximumbildung ist ein sehr häufig eingesetztes ODER. Aus [1] ist ersichtlich, dass die Addition keine T-Conorm ist. Sie wird wegen ihrer einfachen Handhabbarkeit aber trot-zdem häufig als ODER-Operator eingesetzt.
UND-Verknüpfung
Die UND-Verknüpfung scharfer bzw. unscharfer Mengen ist in den Abbildung 2.5.5 und 2.5.6 dargestellt. Bei unscharfen Mengen können die Minimumbildung und das Produkt als UND-Operator eingesetzt werden. Allgemeine UND-Operator werden über die sogennante T-Norm charakterisiert. Die Eigenschaften einer T-Norm sind in [1] abgegeben. Daraus ist ersichtlich, dass das Produkt keine T-Norm ist. Trotzdem verwendet man es oft als UND-Verknüpfung unscharfer Mengen.

        Abbildung 2.5.5 UND-Verknüpfung scharfer Mengen

        Abbildung 2.5.6 UND-Verknüpfung unscharfer Mengen

Zylindrische Erweiterung
Formuliert man die Regeln der Regelbasis, so sind die Elemente der Prämissen meistens auf verschiedenen Grundbereichen definiert. Beispielweise wurde für den Peoplemover die Regel
        WENN X=A_14 UND Y=A_21 DANN Z = B_1
angegeben. Mathematisch betrachtet ist die Auswertung der UND-Verknüpfung zunächst nicht möglich, da die beiden unscharfen Mengen auf verschiedenen Grundbereichen defi-niert sind. Eine Lösung dafür stellt die zylindrische Erweiterung dar. Dabei werden die Gr-undbereiche der Zugehörigkeitsfunktionen so erweitert, dass sie miteinander übereinstim-men. Als Beispiel werden zwei unscharfe Menge u und v betrachtet, die auf unterschiedlic-he Grundbereichen definiert sind. Ihre beiden Zugehörigkeitsfunktionen sind in der Abbild-ung 2.5.7 dargestellt.
Um die UND-Verknüpfung dieser beiden unscharfen Mengen berechnen zu können, wird zunächst die Zylindrische Erweiterung durchgeführt. Dabei wird die Zugehörigkeitsfunktion u_u( x ) in Richtung des Grundbereichs y der anderen unscharfen Menge erweitert und en-tsprechend wird die zweite Zugehörigkeitsfunktion in Richtung von x erweitert. Die Ergebn-isse sind in der Abbildung 2.5.8 dargestellt.

        Abbildung 2.5.7 Zugehörigkeitsfunktionen der Mengen u und v

        Abbildung 2.5.8 Zylindrische Erweiterung der Mengen aus Abbildung 2.5.7
Da die beiden Mengen jetzt auf dem gleichen Grundbereich definiert sind, können sowohl die UND- als auch die ODER-Operation ausgeführt werden. Für die Maximum und die Mi-nimumbildung sind die Ergebnisse in der Abbildung 2.5.9 gezeigt.
    Abbildung 2.5.9 UND, ODER-Verknüpfung der unscharfen Mengen aus Abbildung 2.5.8
Der Wahrheitswert oder Erfüllungsgrad der Prämisse für konkrete Eingangsgrößen ist
        w_p=u_uv( x_0 , y_0)
Zum gleichen Ergebnis kann man auch kommen, indem man die beiden Prämissen getre-nnt auswertet und anschließend UND-Verknüpft.

Aktivierung
Nachdem in der Prämissenauswertung die Wahrheitswerte der Bedingungen der Wenn-Dann-Regeln berechnet wurden, müssen die Zugehörigkeitsfunktionen der Konklusionen der Regeln ausgewertet werden. Dies geschieht in der sogennanten Aktivierung. Überlich-erweise enthält die Konklusion einer Regel nur eine Handlungsanweisung, also keine logi-schen Verknüpfungen. Im Folgenden wird die anschauliche „Methode der Aktivierungs-grade“ beschrieben. Bei ihr wird zur Ermittlung der Aktivierung einer Schlussfolgerung die UND-Verknüpfung zwischen Wahrheitswerte w_p der Prämisse und Zugehörigkeitsfunkt-ion der Konklusion gebildet.
Verwendet man als T-Norm bei der Aktivierung den Minimumoperator, so bedeutet das an-schaulich, dass die Zugehörigkeitsfunktion der Konklusion auf der Höhe w_p abgeschnitt-en wird. Für die obige Regel mit dem Erfüllungsgrad 0.2 ist die aktivierte Konklusion in der Abbildung 2.5.10 gezeichnet.

        Abbildung 2.5.10 Aktivierung einer Konklusion mit dem Minimumoperator
Akkumulation
Aufgabe der Akkumulation ist es, die aktivierten Konklusionen aller Regeln zu einer resulti-erenden unscharfen Menge am Ausgang zusammenzufügen. Dazu wird eine ODER-Verk-nüpfung eingesetzt. Als Beispiel werden die folgenden beiden Regeln betrachtet:
        R1: „ Wenn v zu schnell UND Δs sehr klein, DANN stark bremsen“
        R2: „ Wenn v schnell UND Δs sehr klein, DANN bremsen“
Bei gegebenen Eingangsgrößen sei die erste Regel zu 0.4 erfüllt, die zweite Regel zu 0.6. Mit der Minimum-Aktivierung erhält man die beiden „abgeschnitten“ Konklusionen in der A-bbildung 2.5.11 als aktivierte Konklusionen. Wird aus diesen beiden unscharfen Mengen mit der Maximumbildung eine ODER-Verk-nüpfung gebildet, so erhält man als unscharfes Resultat die in der Abbildung 2.5.11 durch die durchgezogenen Linien umgefasst unscha-rfe Menge, das sogennante Attraktivitätsgebirge.

        Abbildung 2.5.11 Aktivierung und Akkumulation zweier Konklusionen
2.2.6 Defuzzifizierung
Die Inferenz liefert die Zugehörigkeitsfunktion u_Y( y ) der linguistischen Ausgangsvariabl Y. Aus dieser unscharfen Menge der linguistischen Variable muss nun ein scharfer Ausga-ngswert berechnet werden, da der reale Regler nur scharfe Werte ausgeben kann. Dieser Vorgang wird Defuzzifizierung gennant.
Maximum-Mittelwert-Methode
Der scharfe Ausgangswert wird als Mittelwert aller Maxima des Attraktivitätsgebirges der Ausgangsgröße berechnet.
Schwerpunktmethode
Bei diesem Verfahren wird der Schwerpunkt der Fläche unter dem Attraktivitätsgebirge als scharfer Ausgangswert des Reglers verwendet. Ist die Zugehörigkeitsfunktion des Attrakti-vitätsgebirges durch u_Y( y ) gegeben, so berechnet sich der Schwerpunkt y_s aus
        y_s = { int y*u_Y(y)dy } over { int u_Y(y)dy }
Für die Zugehörigkeitsfunktionen aus dem Beispiel ergibt sich der in der Abbildung 2.5.11 bereits eingezeichnete scharfe Ausgangswert y_s .
2.2.7 Fuzzy-Regler als Kennfeld
Durch die Auswertung der Regelbasis mit der Methode der Aktivierungsgrade entsteht eine eindeutige Abbildung von Eingangsgrößen auf Ausgangsgrößen. Daher ist es nicht notwendig, bei jeder Berechnung des Ausgangswert den ganzen Rechenweg über Fuzzie-rung, Aktivierung, Pramissenauswertung, Akkumulation und Defuzzifizierung auszuführen.
In der Praxis wird das durch den Regler definierte nichtlineare Kennfeld häufig durch nicht-lineare Interpolationsfunktionen, die schneller ausgewertet werden können, approximiert.
Dazu müssen lediglich die Stützstellen der Interpolation, aber nicht die Fuzzy-Regeln abg-espeichert werden.
3.Aufgaben
## Aufgabe 1: Perceptron
## Skizzieren Sie die Struktur eines künstlichen Neuronalen Netzes, mit dem die Funktion
## a"UND"( b leftarrow toward c )
nachgebildet werden kann ( b leftarrow toward c bedeutet b äquivalent c). Stellen Sie dazu zunächst eine Wahrheitstabelle auf.
Antwort:
Die Ausgangsgröße ist als o (für output) bezeichnet. Zur Vereinfachung wird ein Zwischenwert d eingeführt. d=b leftarrow toward c . Dann bekommen wir:
o=a"UND"( b leftarrow toward c )=a "UND" d .
Man kann einfach die Wahrheitstabelle für d aufstellen:

Tabelle 3.1 Wahrheitstabelle für d
Die logische Funktion für o ist deshalb durch die folgende Wahrheitstabelle gegeben:

Tabelle 3.2 Wahrheitstabelle für o
Zur Nachbildung der Funktion mit

Tabelle 3.3 Struktur des Neuronalen Netzes

3.5 Fuzzy-Logik
Ermitteln Sie grafisch die Stellgröße beim Peoplemover, wenn die aktuelle Geschwindigke-it v = 35 km/h ist, der Abstand zum vorderen Zug Δs = 50 m . Verwenden Sie dazu die Regelbasis und die Zugehörigkeitsfunktionen.

Mit v = 35 km/h , kann man aus dem Bild lesen, dass die Geschwindigkeit einen Zugehö-rigkeitsgrad 1 von Schnell besitzt.

Aus dem Bild kann man lesen, dass der Abstand besitzt einen Zugehörigkeitsgrad 0.6 von groß und einen Zugehörigkeitsgrad 0.5 von klein. Deswegen haben wir jetzt 2 Prämissen:
1. Schnell und groß mit(1*0.6)
2. Schnell und klein mit(1*0.5)

1. Schnell und groß entspricht B3
2. Schnell und klein entspricht B2
Dann machen wir die Akkumulation. Bekommen wir die Zugehörigkeitsfunktion
        u( a )=0.6δ( a )+0.5δ( a+1 )
Dann machen wir die Defuzzifizierung mit der Gleichung
        a_s = { int a*u_Y(a)da } over { int u_Y(a)da }
Bekommen wir a_s=-0.5 over 1.1 .
4. Auftretende Probleme beim Test und Diskussion

5. Literatur